## divergent beam (Bragg-Brentano)
PANalytical MPD
Goniometer radius | 240 | mm |  | tan(div/2)
Divergence slit | 0.125 | ° |  | 0.0010908
Omega-Offset | 0 | °
Beam mask | 5 | mm
2Theta | Omega | 2T-Om-Offset | sin | cos | Schneidenhöhe | Length (1) [mm] | Length (2) [mm] | Length (tot) [mm] | h' | Width (0.04 Rad soller) [mm]
1 | 0.5 | 0.5 | 0.0087265 | 0.99996 | #VALUE! | 26.6671 | 34.286 | 60.9531 | 0.26181 | 7
2 | 1 | 1 | 0.017452 | 0.99985 | #VALUE! | 14.1185 | 16.0007 | 30.1192 | 0.26183
3 | 1.5 | 1.5 | 0.026177 | 0.99966 | #VALUE! | 9.6012 | 10.4359 | 20.0371 | 0.26188
4 | 2 | 2 | 0.034899 | 0.99939 | #VALUE! | 7.2743 | 7.7434 | 15.0177 | 0.26195
5 | 2.5 | 2.5 | 0.043619 | 0.99905 | #VALUE! | 5.8556 | 6.1557 | 12.0113 | 0.26204
6 | 3 | 3 | 0.052336 | 0.99863 | #VALUE! | 4.9003 | 5.1086 | 10.0089 | 0.26214
7 | 3.5 | 3.5 | 0.061049 | 0.99813 | #VALUE! | 4.2132 | 4.3663 | 8.5795 | 0.26227
8 | 4 | 4 | 0.069756 | 0.99756 | #VALUE! | 3.6954 | 3.8125 | 7.5079 | 0.26242
9 | 4.5 | 4.5 | 0.078459 | 0.99692 | #VALUE! | 3.2911 | 3.3837 | 6.6748 | 0.26259
10 | 5 | 5 | 0.087156 | 0.99619 | #VALUE! | 2.9668 | 3.0417 | 6.0086 | 0.26277
15 | 7.5 | 7.5 | 0.13053 | 0.99144 | #VALUE! | 1.9892 | 2.0225 | 4.0117 | 0.26402
20 | 10 | 10 | 0.17365 | 0.98481 | #VALUE! | 1.4984 | 1.517 | 3.0154 | 0.26579
25 | 12.5 | 12.5 | 0.21644 | 0.9763 | #VALUE! | 1.2037 | 1.2156 | 2.4192 | 0.26809
30 | 15 | 15 | 0.25882 | 0.96593 | #VALUE! | 1.0074 | 1.0157 | 2.0231 | 0.27096
35 | 17.5 | 17.5 | 0.30071 | 0.95372 | #VALUE! | 0.86762 | 0.87364 | 1.7413 | 0.27441
40 | 20 | 20 | 0.34202 | 0.93969 | #VALUE! | 0.76316 | 0.76775 | 1.5309 | 0.27849
45 | 22.5 | 22.5 | 0.38268 | 0.92388 | #VALUE! | 0.68232 | 0.68592 | 1.3682 | 0.28324
50 | 25 | 25 | 0.42262 | 0.90631 | #VALUE! | 0.61802 | 0.62092 | 1.2389 | 0.28872
55 | 27.5 | 27.5 | 0.46175 | 0.88701 | #VALUE! | 0.56579 | 0.56816 | 1.134 | 0.29498
60 | 30 | 30 | 0.5 | 0.86603 | #VALUE! | 0.52261 | 0.52459 | 1.0472 | 0.30211
65 | 32.5 | 32.5 | 0.5373 | 0.84339 | #VALUE! | 0.48642 | 0.48809 | 0.9745 | 0.3102
70 | 35 | 35 | 0.57358 | 0.81915 | #VALUE! | 0.45572 | 0.45715 | 0.91287 | 0.31935
75 | 37.5 | 37.5 | 0.60876 | 0.79335 | #VALUE! | 0.42944 | 0.43066 | 0.86011 | 0.32972
80 | 40 | 40 | 0.64279 | 0.76604 | #VALUE! | 0.40676 | 0.40782 | 0.81458 | 0.34144
85 | 42.5 | 42.5 | 0.67559 | 0.73728 | #VALUE! | 0.38705 | 0.38797 | 0.77503 | 0.35473
90 | 45 | 45 | 0.70711 | 0.70711 | #VALUE! | 0.36984 | 0.37064 | 0.74048 | 0.36984
95 | 47.5 | 47.5 | 0.73728 | 0.67559 | #VALUE! | 0.35473 | 0.35544 | 0.71018 | 0.38705
100 | 50 | 50 | 0.76604 | 0.64279 | #VALUE! | 0.34144 | 0.34207 | 0.68351 | 0.40676
105 | 52.5 | 52.5 | 0.79335 | 0.60876 | #VALUE! | 0.32972 | 0.33027 | 0.65998 | 0.42944
110 | 55 | 55 | 0.81915 | 0.57358 | #VALUE! | 0.31935 | 0.31984 | 0.6392 | 0.45572
115 | 57.5 | 57.5 | 0.84339 | 0.5373 | #VALUE! | 0.3102 | 0.31063 | 0.62083 | 0.48642
120 | 60 | 60 | 0.86603 | 0.5 | #VALUE! | 0.30211 | 0.30249 | 0.6046 | 0.52261
125 | 62.5 | 62.5 | 0.88701 | 0.46175 | #VALUE! | 0.29498 | 0.29532 | 0.5903 | 0.56579
130 | 65 | 65 | 0.90631 | 0.42262 | #VALUE! | 0.28872 | 0.28901 | 0.57773 | 0.61802
135 | 67.5 | 67.5 | 0.92388 | 0.38268 | #VALUE! | 0.28324 | 0.2835 | 0.56674 | 0.68232
140 | 70 | 70 | 0.93969 | 0.34202 | #VALUE! | 0.27849 | 0.27871 | 0.5572 | 0.76316
145 | 72.5 | 72.5 | 0.95372 | 0.30071 | #VALUE! | 0.27441 | 0.2746 | 0.54901 | 0.86762
150 | 75 | 75 | 0.96593 | 0.25882 | #VALUE! | 0.27096 | 0.27111 | 0.54207 | 1.0074
155 | 77.5 | 77.5 | 0.9763 | 0.21644 | #VALUE! | 0.26809 | 0.26822 | 0.53631 | 1.2037
160 | 80 | 80 | 0.98481 | 0.17365 | #VALUE! | 0.26579 | 0.26589 | 0.53168 | 1.4984

## parallel beam (GIXRD)
PANalytical MPD
Irradiated Length with Göbel Mirror (Radius 240mm)
Offset: | 0 | ° | Mask: | 2 | mm
Slit | 1/2° |  |  |  | Slit | 1/4° |  |  |  | Slit | 1/8° |  |  | Slit | 1/16° |  |  | Slit | 1/32°
2Theta | Omega | 2T-Om-Offset | Length [mm] |  | 2Theta | Omega | 2T-Om-Offset | Length [mm] | h' | 2Theta | Omega | 2T-Om-Offset | Length [mm] | 2Theta | Omega | 2T-Om-Offset | Length [mm] | 2Theta | Omega | 2T-Om-Offset | Length [mm] | width (0.04 Rad soller) [mm]
0.2 | 0.1 | 0.1 | 744.8455 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 372.4228 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 189.0762 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86.1437 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 43.1719 | 6
0.5 | 0.25 | 0.25 | 297.939 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 148.9695 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 75.6307 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 34.5776 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 17.3888
0.8 | 0.4 | 0.4 | 186.2128 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 93.1064 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 47.2694 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 21.6861 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 10.943
1 | 0.5 | 0.5 | 148.9709 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 74.4855 | #VALUE! | 1 | 0.5 | 0.5 | 37.8157 | 1 | 0.5 | 0.5 | 17.389 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.7945
2 | 1 | 1 | 74.4883 |  | 2 | 1 | 1 | 37.2441 | #VALUE! | 2 | 1 | 1 | 18.9086 | 2 | 1 | 1 | 8.7948 | 2 | 1 | 1 | 4.4974
3 | 1.5 | 1.5 | 49.662 |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 24.831 | #VALUE! | 3 | 1.5 | 1.5 | 12.6065 | 3 | 1.5 | 1.5 | 5.9302 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3.0651
4 | 2 | 2 | 37.2498 |  | 4 | 2 | 2 | 18.6249 | #VALUE! | 4 | 2 | 2 | 9.4557 | 4 | 2 | 2 | 4.4981 | 4 | 2 | 2 | 2.349
5 | 2.5 | 2.5 | 29.8033 |  | 5 | 2.5 | 2.5 | 14.9016 | #VALUE! | 5 | 2.5 | 2.5 | 7.5654 | 5 | 2.5 | 2.5 | 3.6388 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.9194
6 | 3 | 3 | 24.8395 |  | 6 | 3 | 3 | 12.4198 | #VALUE! | 6 | 3 | 3 | 6.3054 | 6 | 3 | 3 | 3.0661 | 6 | 3 | 3 | 1.633
7 | 3.5 | 3.5 | 21.2945 |  | 7 | 3.5 | 3.5 | 10.6473 | #VALUE! | 7 | 3.5 | 3.5 | 5.4055 | 7 | 3.5 | 3.5 | 2.6571 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.4285
8 | 4 | 4 | 18.6363 |  | 8 | 4 | 4 | 9.3181 | #VALUE! | 8 | 4 | 4 | 4.7307 | 8 | 4 | 4 | 2.3503 | 8 | 4 | 4 | 1.2752
9 | 4.5 | 4.5 | 16.5691 |  | 9 | 4.5 | 4.5 | 8.2846 | #VALUE! | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.206 | 9 | 4.5 | 4.5 | 2.1118 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1.1559
10 | 5 | 5 | 14.9158 |  | 10 | 5 | 5 | 7.4579 | #VALUE! | 10 | 5 | 5 | 3.7863 | 10 | 5 | 5 | 1.9211 | 10 | 5 | 5 | 1.0605
15 | 7.5 | 7.5 | 9.9597 |  | 15 | 7.5 | 7.5 | 4.9798 | #VALUE! | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5282 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1.3492 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0.7746
20 | 10 | 10 | 7.4864 |  | 20 | 10 | 10 | 3.7432 | #VALUE! | 20 | 10 | 10 | 1.9004 | 20 | 10 | 10 | 1.0638 | 20 | 10 | 10 | 0.63191
25 | 12.5 | 12.5 | 6.0063 |  | 25 | 12.5 | 12.5 | 3.0031 | #VALUE! | 25 | 12.5 | 12.5 | 1.5247 | 25 | 12.5 | 12.5 | 0.89303 | 25 | 12.5 | 12.5 | 0.54652
30 | 15 | 15 | 5.0228 |  | 30 | 15 | 15 | 2.5114 | #VALUE! | 30 | 15 | 15 | 1.275 | 30 | 15 | 15 | 0.77956 | 30 | 15 | 15 | 0.48978
35 | 17.5 | 17.5 | 4.3232 |  | 35 | 17.5 | 17.5 | 2.1616 | #VALUE! | 35 | 17.5 | 17.5 | 1.0974 | 35 | 17.5 | 17.5 | 0.69883 | 35 | 17.5 | 17.5 | 0.44941
40 | 20 | 20 | 3.8009 |  | 40 | 20 | 20 | 1.9005 | #VALUE! | 40 | 20 | 20 | 0.96486 | 40 | 20 | 20 | 0.63857 | 40 | 20 | 20 | 0.41929
45 | 22.5 | 22.5 | 3.3971 |  | 45 | 22.5 | 22.5 | 1.6985 | #VALUE! | 45 | 22.5 | 22.5 | 0.86233 | 45 | 22.5 | 22.5 | 0.59197 | 45 | 22.5 | 22.5 | 0.39598
50 | 25 | 25 | 3.0761 |  | 50 | 25 | 25 | 1.538 | #VALUE! | 50 | 25 | 25 | 0.78085 | 50 | 25 | 25 | 0.55493 | 50 | 25 | 25 | 0.37747
55 | 27.5 | 27.5 | 2.8154 |  | 55 | 27.5 | 27.5 | 1.4077 | #VALUE! | 55 | 27.5 | 27.5 | 0.71467 | 55 | 27.5 | 27.5 | 0.52485 | 55 | 27.5 | 27.5 | 0.36243
60 | 30 | 30 | 2.6 |  | 60 | 30 | 30 | 1.3 | #VALUE! | 60 | 30 | 30 | 0.66 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 60 | 30 | 30 | 0.35
65 | 32.5 | 32.5 | 2.4195 |  | 65 | 32.5 | 32.5 | 1.2098 | #VALUE! | 65 | 32.5 | 32.5 | 0.61418 | 65 | 32.5 | 32.5 | 0.47917 | 65 | 32.5 | 32.5 | 0.33959
70 | 35 | 35 | 2.2665 |  | 70 | 35 | 35 | 1.1332 | #VALUE! | 70 | 35 | 35 | 0.57534 | 70 | 35 | 35 | 0.46152 | 70 | 35 | 35 | 0.33076
75 | 37.5 | 37.5 | 2.1355 |  | 75 | 37.5 | 37.5 | 1.0677 | #VALUE! | 75 | 37.5 | 37.5 | 0.54208 | 75 | 37.5 | 37.5 | 0.4464 | 75 | 37.5 | 37.5 | 0.3232
80 | 40 | 40 | 2.0224 |  | 80 | 40 | 40 | 1.0112 | #VALUE! | 80 | 40 | 40 | 0.51339 | 80 | 40 | 40 | 0.43336 | 80 | 40 | 40 | 0.31668
85 | 42.5 | 42.5 | 1.9242 |  | 85 | 42.5 | 42.5 | 0.96212 | #VALUE! | 85 | 42.5 | 42.5 | 0.48846 | 85 | 42.5 | 42.5 | 0.42203 | 85 | 42.5 | 42.5 | 0.31101
90 | 45 | 45 | 1.8385 |  | 90 | 45 | 45 | 0.91924 | #VALUE! | 90 | 45 | 45 | 0.46669 | 90 | 45 | 45 | 0.41213 | 90 | 45 | 45 | 0.30607
95 | 47.5 | 47.5 | 1.7632 |  | 95 | 47.5 | 47.5 | 0.88162 | #VALUE! | 95 | 47.5 | 47.5 | 0.44759 | 95 | 47.5 | 47.5 | 0.40345 | 95 | 47.5 | 47.5 | 0.30173
100 | 50 | 50 | 1.697 |  | 100 | 50 | 50 | 0.84851 | #VALUE! | 100 | 50 | 50 | 0.43078 | 100 | 50 | 50 | 0.39581 | 100 | 50 | 50 | 0.29791
105 | 52.5 | 52.5 | 1.6386 |  | 105 | 52.5 | 52.5 | 0.81931 | #VALUE! | 105 | 52.5 | 52.5 | 0.41596 | 105 | 52.5 | 52.5 | 0.38907 | 105 | 52.5 | 52.5 | 0.29454
110 | 55 | 55 | 1.587 |  | 110 | 55 | 55 | 0.7935 | #VALUE! | 110 | 55 | 55 | 0.40286 | 110 | 55 | 55 | 0.38312 | 110 | 55 | 55 | 0.29156
115 | 57.5 | 57.5 | 1.5414 |  | 115 | 57.5 | 57.5 | 0.7707 | #VALUE! | 115 | 57.5 | 57.5 | 0.39128 | 115 | 57.5 | 57.5 | 0.37785 | 115 | 57.5 | 57.5 | 0.28893
120 | 60 | 60 | 1.5011 |  | 120 | 60 | 60 | 0.75056 | #VALUE! | 120 | 60 | 60 | 0.38105 | 120 | 60 | 60 | 0.37321 | 120 | 60 | 60 | 0.2866
125 | 62.5 | 62.5 | 1.4656 |  | 125 | 62.5 | 62.5 | 0.7328 | #VALUE! | 125 | 62.5 | 62.5 | 0.37204 | 125 | 62.5 | 62.5 | 0.36911 | 125 | 62.5 | 62.5 | 0.28455
130 | 65 | 65 | 1.4344 |  | 130 | 65 | 65 | 0.7172 | #VALUE! | 130 | 65 | 65 | 0.36411 | 130 | 65 | 65 | 0.36551 | 130 | 65 | 65 | 0.28275
135 | 67.5 | 67.5 | 1.4071 |  | 135 | 67.5 | 67.5 | 0.70355 | #VALUE! | 135 | 67.5 | 67.5 | 0.35719 | 135 | 67.5 | 67.5 | 0.36236 | 135 | 67.5 | 67.5 | 0.28118
140 | 70 | 70 | 1.3834 |  | 140 | 70 | 70 | 0.69172 | #VALUE! | 140 | 70 | 70 | 0.35118 | 140 | 70 | 70 | 0.35963 | 140 | 70 | 70 | 0.27981
145 | 72.5 | 72.5 | 1.3631 |  | 145 | 72.5 | 72.5 | 0.68154 | #VALUE! | 145 | 72.5 | 72.5 | 0.34601 | 145 | 72.5 | 72.5 | 0.35728 | 145 | 72.5 | 72.5 | 0.27864
150 | 75 | 75 | 1.3459 |  | 150 | 75 | 75 | 0.67293 | #VALUE! | 150 | 75 | 75 | 0.34164 | 150 | 75 | 75 | 0.35529 | 150 | 75 | 75 | 0.27765
155 | 77.5 | 77.5 | 1.3316 |  | 155 | 77.5 | 77.5 | 0.66578 | #VALUE! | 155 | 77.5 | 77.5 | 0.33801 | 155 | 77.5 | 77.5 | 0.35364 | 155 | 77.5 | 77.5 | 0.27682
160 | 80 | 80 | 1.3201 |  | 160 | 80 | 80 | 0.66003 | #VALUE! | 160 | 80 | 80 | 0.33509 | 160 | 80 | 80 | 0.35231 | 160 | 80 | 80 | 0.27616